广东省江门监狱                          罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招）

竞

价

文

件

采购编号：GZSW23201GJ3164C

广州顺为招标采购有限公司

2023年10月

目   录

第一部分:竞价公告……………………………………………1

第二部分:项目需求书…………………………………………4

第三部分:竞价供应商须知……………………………………9

第四部分:合同书格式…………………………………………14

第五部分:报价文件格式………………………………………21

第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省江门监狱（以下简称“采购人”）的委托就广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招）（项目编号：GZSW23201GJ3164C）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

- 竞价需求

1、竞价内容：广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招）

2、项目预算：人民币461152元

3、项目工程期限：合同签订后，自成交供应商收到采购人发出的开工通知书起60日内完成项目工程改造建设。

4、项目工程地点：广东省江门监狱狱内。

二、合格报价供应商条件

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商应具有效的机电安装工程施工总承包三级及以上资质证书或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书；

3、供应商应具有效的《安全生产许可证》；

4、具有相关工程施工经验（提供至少一份相关业绩合同）。

5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

6、本项目不允许联合体参加竞标，成交人不得分包或转包。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同成交供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、竞价方式和竞价时间

1.竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2.报名时间及报名方式：即日起至2023年10月10日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3.竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求，报名不予通过）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书扫描件（格式详见竞价文件第五部分）；④有效的机电安装工程施工总承包三级及以上资质证书或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书复印件；⑤有效的《安全生产许可证》复印件；⑥相关工程施工经验的业绩证明（至少提供一份）；⑦竞价保证金支付凭证及退保证金说明。

4.报价时间：2023年10月12日9:00:00至2023年10月12日16:00:00。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省江门监狱

采购人地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶

采购人联系人：林警官

联系电话：0750-8638839

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：刘先生

采购项目联系人电话：020-83592216-839

电子交易平台：020-83592216

广州顺为招标采购有限公司

2023年10月

第二部分

项 目 需 求 书

一、项目概况

1、项目名称：广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招）

2、项目概况：本项目为广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招），拆除江门监狱罪犯伙房使用年限较长、故障率高、不符合当前安全生产要求的抽排风系统，改造建设崭新的抽排风系统。

3、项目工程期限：合同签订后，自成交供应商收到采购人发出的开工通知书起60日内完成项目工程改造建设。

4、项目工程地点：广东省江门监狱狱内。

5、项目预算：人民币461152元。

★含绿色施工安全防护措施费44219.17元。（竞价报价和提交报价明细表时，安全文明施工费不得修改）

二、技术要求

1、项目内容及需求：罪犯伙房抽排风系统改造

2、工程主要内容：

本项详见附件《广东省江门监狱伙房通风工程招标控制价》及图纸、工程量清单相关内容。

3、工程质量要求：达到设计文件要求，符合机电安装工程施工质量统一验收标准和相关专业验收规范的规定。

4、施工要求

（1）严格执行现行国家、行业及广东省等相关技术标准及规范要求。

（2）成交供应商应在合同签订之日起进场，并在进场2天内上报详细的施工进度计划、施工技术方案和安全文明施工方案。

（3）成交供应商若对采购人提出的施工要求存在异议，必须与采购人进行沟通并获书面认可后，方可修改要求进行实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

（4）成交供应商有义务复核、发现与相关配合专业的问题，并提前以书面形式提交采购人代表。有义务提前向采购人代表提交需要相关专业配合完成的任务及时间要求，该任务要求必须是在合理的时间内能完成的任务。

5、人员要求

（1）现场管理人员要求：持有岗位证书施工现场负责人，质量员、安全员等。

（2）操作人员应具有效的《中华人民共和国特种作业操作证》作业类别包含：高处作业（高处安装、维护、拆除作业）。

6、承包方式

本项目总价包干，实际施工数量按现场实际定制，由成交供应商包干。该项目图纸与清单内容如有不一致之处，以不缺项的内容为准：图纸与清单的技术参数如有不一致之处，以采购人具体要求为准，不做签证增加费用。项目措施费包干，竞价供应商根据采购人提供的资料、工程性质、工程特点和施工现场，按竞价文件采购人的要求进行固定综合总价包干、项目措施费包干：包设备、包工、包料、包安装调试、包验收、包送电、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、负责配合项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等。

7、报价要求

（1）报价为竞价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，总价报价不得高于工程报价最高限价金额：人民币461152元，总报价超过最高限价的视为无效报价。

（2）竞价供应商的报价，应是完成本采购内容范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。成交供应商投标报价应充分考虑完善本项目方案（包括补充、增加《采购人需求书》中未提及的所需的设备、材料等）应免费配齐，满足安装使用需求。

（3）任何有选择的报价将不予接受。竞价供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

（4）除非合同中另有规定，竞价供应商在报价中具有标价的所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。投标报价必须包含产品价格、运输、装卸、施工、验收、售后服务、保险、税金等所有费用，价格精确到元。

（5）竞价供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

三、合同签订、验收和支付方式

1、成交供应商在签订合同前需缴纳履约保证金，按成交金额的5%收取，验收合格且履行完成义务2年后，采购人一次性无息退还。

2、合同签订后，成交供应商向采购人提供项目总价30％的正规增值税普通发票，采购人收到发票之日起30个工作日内，一次性向成交供应商支付项目总价30％。在约定日期内完成安装后，成交供应商向采购人提供项目总价40％的正规增值税普通发票，采购人收到发票之日起30个工作日内，一次性向成交供应商支付项目总价40％。安装完成后，经采购人验收合格，采购人接收到成交供应商提交的正规发票之日起30个工作日内，一次性向成交供应商支付项目总价30％。

3、成交供货商的供货标准需严格按照经双方签名合同的规格、质量标准。验收期是采购人收到成交供应商安装完工通知后90个日历日内完成。成交供应商完成安装后经采购人验收不合格需要返工时，成交供应商无条件返工，由此发生的全部费用均由成交供应商承担。

4、质量保修期：自验收合格之日起保质24个月，在质保期内物品出现产品质量问题，成交供应商应无条件更换或维修。

四、违约责任与赔偿损失

1、成交供应商提供的商品不符合竞价文件要求的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付成交总价5%的违约金。

2、成交供应商未能按本项目用户需求书规定的交货时间交付货物/提供服务的，从逾期之日起每日按中标总价3‰的数额扣除履约保证金；逾期15天以上（含15天）的，采购人有权终止合同，要求成交供应商支付违约金，并且给采购人造成的经济损失由成交供应商承担赔偿责任。

3、采购人无正当理由逾期付款，则每日按支付金额的3‰向成交供应商偿付违约金，但违约总额不能超过履约保证金总额，且因财政审批流程导致的付款迟延不视为采购人违约。

4、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

五、现场管理：

1、成交供应商必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

2、施工期间所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。在工程进行中，成交单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

3、成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

4、成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。施工用水、用电由采购人指定驳接点，由成交供应商自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

5、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

6、成交供应商必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

7、成交供应商在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

8、建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。

9、无条件配合采购人对施工人员的管理、施工材料及设备（采购人认定的危化品及危险工具）禁止存放在施工现场。

六、成交供应商的管理要求

1、成交供应商有以下行为并经调查属实的，并扣除全部履约保证金，采购人将立即解除相关合同：
  （1）弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

（2）有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

（3）因成交供应商管理原因导致狱内发生监管安全事故的；

（4）采购人发现成交供应商人员为服刑人员传带物品，且造成重大社会不良影响的；
  （5）成交供应商人员为服刑人员私传违禁品、违规品、危险品等违反采购人管理规定的；
  （6）有其他违法违纪行为的。

2、成交供应商应按合同规定履行设备安装调试与售后质保服务，否则采购人除扣除全部履约保证金并有权单方面终止合同，成交供应商应承担由此造成的全部经济损失。

七、踏勘现场

（1）踏勘时间：2023年10月11日下午14：30-17：00；

（2）现场地点：广东省鹤山市宅梧镇营顶（广东省江门监狱）

（3）联系人：韩毅      电话：07508638331

（4）响应供应商自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便响应供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。响应供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

（5）向响应供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被响应供应商利用的资料，仅供参考。采购人对于响应供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（6）现场勘察人员每家供应商不超过2人，并携带以下资料：携带法定代表人资格证明书及授权委托书、身份证。

（7）经采购人允许，响应供应商可以踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

（8）响应供应商按本竞价文件规定到现场踏勘以充分了解项目位置、现场情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或延迟投入使用时间的申请将不被批准。

注：踏勘现场人员应严格遵守地方部门及采购人管理规定的要求。

八、附件：（另附）

1、详见“附件1. 广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造工程招标控制价及图纸相关内容。

2、详见“附件2. 广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造工程工程量清单。

第三部分

竞价供应商须知

一、竞价文件的澄清

- 采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

- 二、报价文件

1.   报价文件的编写

- 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

- 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

1.3    报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

2.   报价文件的构成

2．1   报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2   报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．3   相关证明文件（参见竞价文件第五部分报价文件格式）。

3.  报价文件的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前均可进行报价，报价不可修改和撤回。

- 三、竞价保证金

3．1   竞价供应商必须提交金额为人民币玖仟贰佰整（￥9200.00元）的竞价保证金，竞价保证金是竞价文件的组成部分。

3.2	竞价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因竞价供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因竞价供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收竞价供应商的竞价保证金。

3.3	竞价保证金可以采用电汇、银行转账的非现金形式提交：

以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，直接转入如下账户（交款时竞价供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在竞价文件递交截止时间之前到达采购代理机构账户上。）

收款人：广州顺为招标采购有限公司

账号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

[递交保证金请注明：项目编号GZSW23201GJ3164C]

3.4	采购代理机构在采购活动结束后及时退还供应商的竞价保证金，以电汇、银行转账形式交纳磋商保证金的，竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户。未成交供应商的竞价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞价保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致竞价保证金无法及时退还的除外。

3.5	成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；

（2）	成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

3.6	下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

（1）	供应商在竞价文件中提供虚假材料的；

（2）  除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）  经查实供应商之间恶意串通的。

- 四、竞价要求

1、本项目有效竞价供应商不得少于3家。如果有效竞价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

3、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法定代表人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

4、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

5、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价（或低于最低限价）或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有竞价供应商落款的报价文件必须加盖竞价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

6、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效竞价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

- 五、确定成交人办法

1.采用最低价中标法，即按满足采购需求且价格最低的原则推荐3名成交候选人。若最低报价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2.参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、成交服务费

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的1.2%收取。（不足300元的，按300元收取）。

七、合同签订

成交人在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

八、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

九、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

第四部分

合 同 书 格 式

广东省江门监狱                           罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招）

合

同

书

项目名称：广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招）

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○二三年   月     日

甲方： 广东省江门监狱 （采购人名称）

乙方：                    （成交人名称）

根据                 （采购编号：       ）的网上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、工程内容

罪犯伙房抽排风系统改造

- 合同总价

合同总金额：人民币           元整（￥           ）。

三、工程期限及地点

1、工程完成期限：合同签订后，自乙方收到甲方发出的开工通知书起60日内完成项目工程改造建设。

2、工程实施地点：广东省江门监狱狱内。

四、技术要求

1、项目内容及需求：罪犯伙房抽排风系统改造

2、工程主要内容：

本项详见附件《广东省江门监狱伙房通风工程招标控制价》及图纸、工程量清单相关内容。

3、工程质量要求：达到设计文件要求，符合机电安装工程施工质量统一验收标准和相关专业验收规范的规定。

4、施工要求

（1）严格执行现行国家、行业及广东省等相关技术标准及规范要求。

（2）乙方应在合同签订之日起进场，并在进场2天内上报详细的施工进度计划、施工技术方案和安全文明施工方案。

（3）乙方若对甲方提出的施工要求存在异议，必须与甲方进行沟通并获书面认可后，方可修改要求进行实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

（4）乙方有义务复核、发现与相关配合专业的问题，并提前以书面形式提交甲方代表。有义务提前向甲方代表提交需要相关专业配合完成的任务及时间要求，该任务要求必须是在合理的时间内能完成的任务。

5、人员要求

（1）现场管理人员要求：持有岗位证书施工现场负责人，质量员、安全员等。

（2）操作人员应具有效的《中华人民共和国特种作业操作证》作业类别包含：高处作业（高处安装、维护、拆除作业）。

6、承包方式

本项目总价包干，实际施工数量按现场实际定制，由乙方包干。该项目图纸与清单内容如有不一致之处，以不缺项的内容为准：图纸与清单的技术参数如有不一致之处，以甲方具体要求为准，不做签证增加费用。项目措施费包干，乙方根据甲方提供的资料、工程性质、工程特点和施工现场，按竞价文件甲方的要求进行固定综合总价包干、项目措施费包干：包设备、包工、包料、包安装调试、包验收、包送电、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、负责配合项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等。

五、合同签订、验收和支付方式

1、乙方在签订合同前需缴纳履约保证金，按成交金额的5%收取，验收合格且履行完成义务2年后，采购人一次性无息退还。

2、合同签订后，乙方向甲方提供项目总价30％的正规增值税普通发票，甲方收到发票之日起30个工作日内，一次性向乙方支付项目总价30％。在约定日期内完成安装后，乙方向甲方提供项目总价40％的正规增值税普通发票，甲方收到发票之日起30个工作日内，一次性向乙方支付项目总价40％。安装完成后，经甲方验收合格，甲方接收到乙方提交的正规发票之日起30个工作日内，一次性向乙方支付项目总价30％。

3、乙方的供货标准需严格按照经双方签名合同的规格、质量标准。验收期是甲方收到乙方安装完工通知后90个日历日内完成。乙方完成安装后经甲方验收不合格需要返工时，乙方无条件返工，由此发生的全部费用均由乙方承担。

4、质量保修期：自验收合格之日起保质24个月，在质保期内物品出现产品质量问题，乙方应无条件更换或维修。

六、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的商品不符合竞价文件要求的，采购人有权拒收，并且乙方须向甲方支付成交总价5%的违约金。

2、乙方未能按本项目用户需求书规定的交货时间交付货物/提供服务的，从逾期之日起每日按中标总价3‰的数额扣除履约保证金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3、甲方无正当理由逾期付款，则每日按支付金额的3‰向乙方偿付违约金，但违约总额不能超过履约保证金总额，且因财政审批流程导致的付款迟延不视为甲方违约。

4、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、现场管理：

1、乙方必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

2、施工期间所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。在工程进行中，成交单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。乙方在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，甲方只负责协助。

3、乙方必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受甲方或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

4、乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。施工用水、用电由甲方指定驳接点，由乙方自行布线管、加表计量，并向甲方交付水、电费。

5、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由甲方提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

6、乙方必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由乙方负责。

7、乙方在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由乙方自行承担，且甲方保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

8、建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于乙方的责任造成的一切人员的伤亡，均由乙方承担由此产生的一切赔偿等后果。

9、无条件配合甲方对施工人员的管理、施工材料及设备（甲方认定的危化品及危险工具）禁止存放在施工现场。

八、乙方的管理要求

1、乙方有以下行为并经调查属实的，并扣除全部履约保证金，甲方将立即解除相关合同：
  （1）弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

（2）有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

（3）因乙方管理原因导致狱内发生监管安全事故的；

（4）甲方发现乙方人员为服刑人员传带物品，且造成重大社会不良影响的；
  （5）乙方人员为服刑人员私传违禁品、违规品、危险品等违反甲方管理规定的；
  （6）有其他违法违纪行为的。

2、乙方应按合同规定履行设备安装调试与售后质保服务，否则甲方除扣除全部履约保证金并有权单方面终止合同，乙方应承担由此造成的全部经济损失。

3、对进入甲方辖区的工作人员，务必按照甲方单位动态调整的最新防疫防控要求，做好各项健康监测措施，方能进入辖区内，同时戴好口罩，乙方人员的健康监测费用由乙方自行承担。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：广东省江门监狱                            乙方：

签约代表：                                      签约代表：

地址：                                          地址：

电话：　　　                                    电话：

签约日期：20  年   月   日                      签约日期：20  年    月    日

开户行：

账号：

第五部分

报 价 文 件 格 式

1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[货币单位：人民币元]

竞价供应商名称：                                            采购编号：GZSW23201GJ3164C

| 工程名称 | 广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招） |
| --- | --- |
| 总报价（人民币：元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：安全文明施工费（人民币：元） | 大写：肆萬肆仟贰佰壹拾玖元壹角柒分 |
|  | 小写：44219.17 |
| 总工期 | 60个日历天 |
| 工程质量标准 |  |
| 保修期限 | 自验收合格之日起保质24个月 |

注：1、报价形式：报价为竞价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、报价要求：总价报价不得高于工程报价最高限价金额：人民币461152元，总报价超过最高限价的视为无效报价。

3、投标报价必须包含产品价格、运输、装卸、搬运费、施工、验收、售后服务、保险、税金等所有费用，价格精确到元。

4、供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

日  期：

1.2报价明细表

报价明细需按工程量清单，详见附件。

注：供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

2. 报价承诺函格式

2.1报 价 承 诺 函

报 价 承 诺 函

致：广东省江门监狱

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招）》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目供货安装的能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

4.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

5. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

6．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

7．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

联系电话：

传真：

E-mail：

日 期：

2.2“★”号条款承诺函

“★”号条款承诺函

致：广东省江门监狱

我单位已认真仔细阅读了贵方《广广东省江门监狱罪犯伙房抽排风系统改造项目（重招）》竞价文件中带★的条款。并承诺如下：

1、★安全文明施工费。（竞价报价和提交报价明细表时，绿色施工安全防护措施费不得修改）

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日 期：

3.相关证明文件

#### 3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

3.2供应商需提供的其他相关材料

①营业执照扫描件；

②有效的机电安装工程施工总承包三级及以上资质证书或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书复印件；

③《安全生产许可证》复印件；

④相关工程施工经验的业绩证明（至少提供一份）；

⑤供应商认为需要提供的其他相关材料。

4.竞价保证金

- 4.1以电汇、银行转账形式交纳保证金

（1）竞价保证金交纳凭证

致：广州顺为招标采购有限公司

（竞价供应商全称) 参加贵方组织的、竞价文件编号为的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

如：报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和竞价供应商公章的证明。

竞价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、竞价供应商报价时，应当按竞价文件要求交纳报价保证金。竞价保证金可以采用转账、银行汇款的形式交纳。

2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的竞价保证金。

3、竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户，供应商应准确填写下表《退保证说明》，以免影响保证金退还。

（2）退保证金说明

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为         （项目名称）          报价[竞价文件编号为：     ]所提交的保证金元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

竞价供应商（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，竞价供应商须保留下表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.