广东省江门监狱

罪犯热水系统维修保养采购项目

竞

价

文

件

采购编号：GZSW24201FJ4018

广州顺为招标采购有限公司

2024年10月

目   录

第一部分:竞价公告……………………………………………1-1

第二部分:项目需求书…………………………………………2-1

第三部分:竞价供应商须知……………………………………3-1

第四部分:合同书格式…………………………………………4-1

第五部分:报价文件格式………………………………………5-1

第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省江门监狱（以下简称“采购人”）的委托就广东省江门监狱罪犯热水系统维修保养采购项目（项目编号：GZSW24201FJ4018）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

- 竞价需求

1.项目名称：广东省江门监狱罪犯热水系统维修保养采购项目

2.预算金额：人民币262,648.33元（其中维修材料费用最终结算金额不超过137,781.67元，人工费用最终结算金额不超过124,866.66元。）

3.采购内容

| 服务内容 | 数量 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省江门监狱罪犯热水系统维修保养 | 1（项） | 两年 | 热水系统维修保养清单及具体服务要求详见本项目“第二部分 项目需求书” |

4.本项目维保要求：保证热水系统正常运行，在原空气源系统（设备）基础上能正常使用热水。

二、合格竞价供应商条件

1、供应商具备以下规定条件；

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不允许联合体参加竞标，成交人不得分包或转包。

3、存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与竞价。

三、竞价方式和竞价时间

1.竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2.报名时间及报名方式：即日起至2024年11月1日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3.竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求，报名不予通过）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书扫描件（格式详见竞价文件第五部分）。

4.报价时间：2024年11月4日9:00:00起至12:00:00止。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省江门监狱

采购人地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶社区

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：邹小姐

采购项目联系人电话：020-83592216-807

广州顺为招标采购有限公司

2024年10月

第二部分

项 目 需 求 书

一、项目概况

1.项目名称：广东省江门监狱罪犯热水系统维修保养采购项目

2.预算金额：人民币262,648.33元（其中维修材料费用最终结算金额不超过137,781.67元，人工费用最终结算金额不超过124,866.66元。）

3.项目背景：本项目为广东省江门监狱罪犯热水系统维修保养采购项目。罪犯热水系统安装于监舍楼面，IC卡水表安装于楼层监舍冲凉房。系统共分为10栋楼。

4.本项目服务期限为两年。

5.空气源热水系统维修保养清单：

| 序 号 | 材 料 名 称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） |  | 数量 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全新价 | 返修价 |  |  |  |
| 1 | IC卡水表 | M750 | 台 | ￥372 | / | 200 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
|  | IC卡水表 | M750 | 台 | / | ￥185 | 180 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 2 | 水表电源 | 220V-12V | 个 | ￥177 | / | 4 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 3 | 热水IC卡 | IC卡 | 张 | ￥3 | / | 1100 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 4 | 水表胶垫 | 胶垫；尺寸：24mm*16mm*2mm | 个 | ￥2 | / | 500 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 5 | PPR截止阀 | 4分 | 个 | ￥23 | / | 10 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 6 | PPR截止阀手柄 | 4分 | 个 | ￥3 | / | 54 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 7 | 304不锈钢管卡 | 4分 | 个 | ￥3 | / | 30 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 8 | 压缩机 | 5P谷轮 | 台 | ￥2,683 | / | 2 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 9 | 风叶电机 | YDK139-6 | 台 | ￥420 | ￥253 | 4 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 10 | 压力表 | SYE-20 | 套 | ￥103 | / | 4 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 11 | 压力开关 | 0-16MPa；材质及规格：铜材直径Φ9.52 | 个 | ￥57 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 12 | 热泵显示屏 | 规格：100mm*100mm*20mm；具有断电记忆功能；需保持采购人原参数设置。 | 个 | ￥253 | ￥123 | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 13 | E9227电控板 | 10匹机组 | 块 | ￥1,180 | ￥467 | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 14 | 水箱水温传感线 | 10K-3*1500mm | 条 | ￥27 | / | 10 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 15 | 液位控制器 | BF | 套 | ￥72 | / | 3 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 16 | 温度控制器 | BF | 个 | ￥122 | / | 10 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 17 | 定时器 | 正启电器 | 个 | ￥105 | / | 3 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 18 | 缺水保护 | BF912 | 个 | ￥185 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 19 | 电控箱 | 热水系统；尺寸：800*mm1000mm*25mm | 套 | ￥2,800 | / | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 20 | 电容（风机） | CBB61-450V 15UF | 个 | ￥21 | / | 4 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 21 | 电容（循环泵） | CBB61-450V 16UF | 个 | ￥27 | / | 6 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 22 | 漏电开关 | 正泰空气开关4线 63A | 个 | ￥82 | / | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 23 | 电磁阀 | DN32～50；材质：铜材 | 个 | ￥200 | 换线圈¥117 | 6 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 24 | 热水增压泵 | PH-1501QH | 台 | ￥3,617 | 6成新¥1717 | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 25 | 热泵循环泵 | PH-102EH | 台 | ￥1,567 | ￥300 | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 26 | 热泵循环泵 | PH-255EH | 台 | ￥2,167 | ￥417 | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 27 | 热泵循环泵 | PH-257EH | 台 | ￥2,567 | ￥497 | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 28 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | ￥147 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 29 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | ￥58 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 30 | 铜止回阀 | DN32 | 个 | ￥55 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 31 | 铜过滤器 | DN50 | 个 | ￥125 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 32 | 管路缓冲管 | 4分；材质：不锈钢 | 个 | ￥20 | / | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 33 | 排气温度传感线 | 10K-3*1500mm | 条 | ￥40 | / | 10 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 34 | 管路压力表 | 耐震Y120mpa；4分 | 个 | ￥105 | / | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 35 | 膨胀罐 | 10L；材质：不锈钢 | 个 | ￥120 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 36 | 软连接 | DN50加厚;长度105mm;橡胶 | 个 | ￥111 | / | 5 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 37 | 石英砂过滤器 | 阿其安力 | 个 | ￥2,000 | / | 1 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 38 | PPR热水管 | DN63*8.6mm壁厚；压力2.0MPa | 米 | ￥41 | / | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 39 | 空气源热泵 | 5P；规格：1200mm（长）*750mm（宽）*1080mm（高） | 台 | ￥13,600 | / | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 40 | 空气源热泵 | 10P，规格尺寸：1500mm（长）*750mm（宽）*1080mm（高） | 台 | ￥17,633 | / | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 41 | 设备吊装 | 热泵或水箱 XY-H-140K/D41K | 单次 | 费用包含在下述人工费中 | / | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 42 | 10吨立式保温箱 | 内胆材质304板厚0.8外胆材质201板厚0.5 | 个 | 每吨/817元 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 43 | 空气源热泵换热器 | 10P | 台 | ￥2,897 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 44 | 电加热器 | QHW-8-15KW+循环水泵；材质：不锈钢 | 台 | ￥1,400 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 45 | PPR热水管 | De40 | 米 | ￥20 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 46 | PPR接头（外牙） | De40 | 个 | ￥49 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 47 | 人工费 | 按每小时计算 | 时 | ￥108.58 | / | 1150 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 2年维保费用最高结算价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 262,648.33 |

如维保期间出现不在维修保养清单的维修项目，应以天猫、淘宝、京东旗舰店当日均价为准。结算时以天猫、淘宝、京东旗舰店当日均价结合成交供应商报价折扣率计算。

6.本项目维保要求：保证热水系统正常运行，在原空气源系统（设备）基础上能正常使用热水。

二、报价要求

1.本次项目需对所有内容进行报价，报价时，响应供应商在清单中“最高限价”的基础上，以折扣率形式报价，按“空气源热水系统维修保养清单”清单表中最高单价限价报出统一的折扣率（如八折，即报价时为80%）投标折扣率不得超出范围（0＜折扣率≤100%），且为固定唯一值，否则视为无效报价。本项目最终结算价为含税价，本项目报价范围已包括所有服务必需的维修保养费、管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修配件及材料费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。所有价格均为人民币，金额单位为元。

2.本项目最高限价为：总价262,648.33元，（其中维修材料费用最终结算金额不超过137,781.67元，人工费用最终结算金额不超过124,866.66元。）

三、主要服务内容及管理要求

（一）服务内容

1.成交供应商为采购人提供空气源热水系统维修保养服务，必须提供给采购人相关的维护服务。以保证采购人所指定的范围空气源热泵、水表保持正常工作。

2.承包方式：包工、包料、包质量、包采购及配送。

（二）设备维保内容说明：

1.采购人日常需维保空气源热泵23台，水表596台，由成交供应商负责日常维护保养。

2.空气源热泵、水表及配件的正常损坏，需要更换，由成交供应商承担配件费用。不可抗力和人为原因导致空气热源泵、水表及配件损坏的除外。

(三)服务要求：

1.维修时限

（1）成交供应商服务响应时间不超过1小时（自接到采购人报修信息时开始计算）。

（2）成交供应商接到采购人报修信息后，在工作日内，应24小时内到现场提供维保服务，一般故障在应6小时内排除。如遇节假日，成交供应商到现场维修时间可与采购人进行协调，由采购人根据紧急程度与成交供应商约定维修时间。

（3）重大故障问题排除时间不超过48小时，否则成交供应商应启动维修应急方案（措施）解决，如：采用人工手动运行热水系统制热的方式解决等，启动维修应急方案（措施）无法解决的特殊维修问题，由采购人与成交供应商双方另行约定解决。

2.维修标准

（1）维修后系统设备运行性能与原来（使用正常时）基本一致。

（2）维修后达到使用目的：达到热水系统正常运行，在原空气源系统（设备）基础上能正常使用热水。

（3）维修后经采购人工作人员以填写成交供应商提供的维修保养服务单的方式确认热水系统使用正常，维修保养服务单将作为验收通过、付款凭证材料。

四、支付方式

1.结算货币：

本采购项下发生的一切价款、费用均以人民币结算及支付。服务费包括所有服务必需的维修保养费、管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修配件及材料费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。

结算金额（元）=“空气源热水系统维修保养清单”各配件、材料/各服务最高限价（元）×成交折扣率（%）。所有价格均为人民币，金额单位为元。

2.履约保证金：

成交供应商在合同签订后十五个工作日内向采购人支付合同金额5%的履约保证金。在成交供应商完成其合同全部义务后十五个工作日内，采购人一次性无息退还履约保证金。

履约保证金以银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商以银行保函形式缴纳履约保证金的，需向采购人提交不可撤销、见索即付的独立保函。

3.支付方式

维保费每年结算一次，每年维保结束（以采购人工作人员填写成交供应商提供的维修保养服务单确认系统使用正常时间为准），待采购人收到成交供应商提交的合法有效的等额发票与请款申请单后，采购人在15个工作日内一次性支付成交供应商本年维保费用。

五、验收标准

成交供应商在完成合同约定的全部维保服务且热水系统达到维修后使用目：达到热水系统正常运行，在原空气源系统（设备）基础上能正常使用热水。成交供应商向采购人出具维修保养服务单，采购人工作人员以填写成交供应商提供的维修保养服务单的方式确认热水系统使用正常，即验收通过。

如验收时发现使用配件、材料有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定的情况，采购人工作人员现场进行详尽记录，或由采购人工作人员和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏配件、材料的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。

六、其他事项

1.供应商应承诺及声明：清楚本项目的采购要求，报价文件的内容是准确的和真实的。（提供《承诺函》，格式自拟，未提供承诺函按无效报价处理。）

2.未经采购人书面同意，成交供应商不得将本项目有关的任何内容泄露给任何第三方，不得将其用于履行本项目之外的其它用途，即使向与履行本项目有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。成交供应商具有保密义务。成交供应商不得对外泄露采购人的监管设施布局及监狱管理情况，不得向无关人员谈及监狱工作秘密。成交供应商要对因泄密而对甲方造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。成交供应商与采购人签订合同时另行签订保密协议。

3.成交供应商有以下行为并经采购人或有关监督管理部门调查属实的，采购人将扣除全部履约保证金，并立即与成交供应商解除相关合同：

（1）成交供应商弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应商资格的；

（2）成交供应商有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

（3）因成交供应商管理原因导致狱内发生监管安全事故的；

（4）采购人发现成交供应商为服刑人员传带物品，且造成重大社会不良影响的；

（5）成交供应商人员为服刑人员私传违禁品、违规品、危险品等违反监狱管理规定的；

（6）有其他违法违纪行为的。

4.成交供应商应按合同规定履行维保服务，否则采购人有权扣除成交供应商全部履约保证金并有权单方面终止合同，成交供应商应承担由此造成的采购人的全部经济损失。

七、违约条款和赔偿损失

1.成交供应商必须根据采购人要求按时提供维保服务。成交供应商未能按本合同规定的提供服务的，从逾期之日起每日按合同金额3‰的数额从成交供应商的履约保证金中扣除；逾期15天以上（含15天）的，采购人有权解除双方之间的合同，要求成交供应商返还已收取的款项并支付违约金，违约金不足以弥补采购人经济损失的，采购人有权继续向成交供应商追索。

2.如未经采购人书面同意，成交供应商将合同项下的义务全部或部分转让给他人的，采购人有权单方面解除合同，成交供应商须返还采购人已支付的款项，采购人有权扣除其全部履约保证金。履约保证金不足抵偿采购人损失的，采购人有权继续向成交供应商追索。

3.成交供应商提供的服务以及服务过程中提供的材料配件必须权属清楚，不存在任何形式的权利瑕疵，亦不得侵害他人的任何权利，否则构成对采购人违约，并承担相应的赔偿责任。如有任何第三方向采购人追索要求赔偿的，最终概由成交供应商负责承担。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第三部分

竞价供应商须知

# 一、竞价文件的澄清

采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

# 二、报价文件

1.   报价文件的编写

- 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

1.2	未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

1.3	报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

2.   报价文件的构成

2．1   报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2   报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2. 3   相关证明文件（参见竞价文件第五部分报价文件格式）。

3.  报价文件的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前均可进行报价，报价不可修改和撤回。

# 三、竞价保证金

3.1   竞价供应商必须提交金额为人民币伍仟元整（￥5,000元）的竞价保证金，竞价保证金是竞价文件的组成部分。

3.2   竞价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因竞价供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因竞价供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收竞价供应商的竞价保证金。

3.3	竞价保证金可以采用电汇、银行转账的非现金形式提交：

以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，直接转入如下账户（交款时竞价供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在竞价文件递交截止时间之前到达采购代理机构账户上。）

收款人：广州顺为招标采购有限公司

账号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

[递交保证金请注明：项目编号GZSW24201FJ4018]

3.4	采购代理机构在采购活动结束后及时退还供应商的竞价保证金，以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户。未成交供应商的竞价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞价保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致竞价保证金无法及时退还的除外。

3.5	成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；

（2）	成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

3.6	下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

（1）	供应商在竞价文件中提供虚假材料的；

（2）  除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）  经查实供应商之间恶意串通的。

# 四、竞价要求

4. 1  本项目有效竞价供应商不得少于3家。如果有效竞价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

4. 2  如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

4. 3  如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法定代表人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

4. 4  凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

4. 5  如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1) 参与竞价的供应商报价超过项目最高限价（或低于最低限价）或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有竞价供应商落款的报价文件必须加盖竞价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

4. 6  项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效竞价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

# 五、确定成交人办法

5.1 采用最低价中标法（折扣率报价数值越低），即按满足采购需求且价格最低（折扣率报价数值越低）的原则推荐成交人。若最低报价（折扣率报价数值越低）相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

5.2 参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、成交服务费

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照预算金额的1.2%收取。（不足300元的，按300元收取）

七、合同签订

成交人在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

# 八、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

# 九、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

# 十、结果公示期限及异议受理

1．公示时间：自竞价结果公告发布之日起3个工作日。

2．公示期内，供应商如对竞价结果有异议的，应在公示时间内以书面方式向代理机构提出，逾期或未按照要求提交的，将依法不予受理。

第四部分

合 同 书 格 式

广东省江门监狱罪犯热水系统

维修保养采购项目

合

同

书

项目名称：广东省江门监狱罪犯热水系统维修保养采购项目

合同编号：

签约地点：广东省江门监狱

签订日期：二○    年   月     日

甲方： 广东省江门监狱 （采购人名称）

乙方：                    （成交人名称）

根据广东省江门监狱罪犯热水系统维修保养采购项目（采购编号：GZSW24201FJ4018）的网上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同标的

空气源热水系统维修保养清单

| 序 号 | 材 料 名 称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） |  | 数量 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全新价 | 返修价 |  |  |  |
| 1 | IC卡水表 | M750 | 台 | ￥372 | / | 200 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
|  | IC卡水表 | M750 | 台 | / | ￥185 | 180 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 2 | 水表电源 | 220V-12V | 个 | ￥177 | / | 4 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 3 | 热水IC卡 | IC卡 | 张 | ￥3 | / | 1100 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 4 | 水表胶垫 | 胶垫；尺寸：24mm*16mm*2mm | 个 | ￥2 | / | 500 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 5 | PPR截止阀 | 4分 | 个 | ￥23 | / | 10 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 6 | PPR截止阀手柄 | 4分 | 个 | ￥3 | / | 54 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 7 | 304不锈钢管卡 | 4分 | 个 | ￥3 | / | 30 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 8 | 压缩机 | 5P谷轮 | 台 | ￥2,683 | / | 2 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 9 | 风叶电机 | YDK139-6 | 台 | ￥420 | ￥253 | 4 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 10 | 压力表 | SYE-20 | 套 | ￥103 | / | 4 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 11 | 压力开关 | 0-16MPa；材质及规格：铜材直径Φ9.52 | 个 | ￥57 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 12 | 热泵显示屏 | 规格：100mm*100mm*20mm；具有断电记忆功能；需保持采购人原参数设置。 | 个 | ￥253 | ￥123 | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 13 | E9227电控板 | 10匹机组 | 块 | ￥1,180 | ￥467 | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 14 | 水箱水温传感线 | 10K-3*1500mm | 条 | ￥27 | / | 10 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 15 | 液位控制器 | BF | 套 | ￥72 | / | 3 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 16 | 温度控制器 | BF | 个 | ￥122 | / | 10 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 17 | 定时器 | 正启电器 | 个 | ￥105 | / | 3 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 18 | 缺水保护 | BF912 | 个 | ￥185 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 19 | 电控箱 | 热水系统；尺寸：800*mm1000mm*25mm | 套 | ￥2,800 | / | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 20 | 电容（风机） | CBB61-450V 15UF | 个 | ￥21 | / | 4 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 21 | 电容（循环泵） | CBB61-450V 16UF | 个 | ￥27 | / | 6 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 22 | 漏电开关 | 正泰空气开关4线 63A | 个 | ￥82 | / | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 23 | 电磁阀 | DN32～50；材质：铜材 | 个 | ￥200 | 换线圈¥117 | 6 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 24 | 热水增压泵 | PH-1501QH | 台 | ￥3,617 | 6成新¥1717 | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 25 | 热泵循环泵 | PH-102EH | 台 | ￥1,567 | ￥300 | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 26 | 热泵循环泵 | PH-255EH | 台 | ￥2,167 | ￥417 | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 27 | 热泵循环泵 | PH-257EH | 台 | ￥2,567 | ￥497 | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 28 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | ￥147 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 29 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | ￥58 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 30 | 铜止回阀 | DN32 | 个 | ￥55 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 31 | 铜过滤器 | DN50 | 个 | ￥125 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 32 | 管路缓冲管 | 4分；材质：不锈钢 | 个 | ￥20 | / | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 33 | 排气温度传感线 | 10K-3*1500mm | 条 | ￥40 | / | 10 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 34 | 管路压力表 | 耐震Y120mpa；4分 | 个 | ￥105 | / | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 35 | 膨胀罐 | 10L；材质：不锈钢 | 个 | ￥120 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 36 | 软连接 | DN50加厚;长度105mm;橡胶 | 个 | ￥111 | / | 5 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 37 | 石英砂过滤器 | 阿其安力 | 个 | ￥2,000 | / | 1 | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 38 | PPR热水管 | DN63*8.6mm壁厚；压力2.0MPa | 米 | ￥41 | / | 2 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 39 | 空气源热泵 | 5P；规格：1200mm（长）*750mm（宽）*1080mm（高） | 台 | ￥13,600 | / | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 40 | 空气源热泵 | 10P，规格尺寸：1500mm（长）*750mm（宽）*1080mm（高） | 台 | ￥17,633 | / | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 41 | 设备吊装 | 热泵或水箱 XY-H-140K/D41K | 单次 | 费用包含在下述人工费中 | / | / | 与原来（正常使用时）基本一致 | 按实际情况 |
| 42 | 10吨立式保温箱 | 内胆材质304板厚0.8外胆材质201板厚0.5 | 个 | 每吨/817元 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 43 | 空气源热泵换热器 | 10P | 台 | ￥2,897 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 44 | 电加热器 | QHW-8-15KW+循环水泵；材质：不锈钢 | 台 | ￥1,400 | / | 1 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 45 | PPR热水管 | De40 | 米 | ￥20 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 46 | PPR接头（外牙） | De40 | 个 | ￥49 | / | / | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 47 | 人工费 | 按每小时计算 | 时 | ￥108.58 | / | 1150 | 出现损坏及时更换 | 按实际情况 |
| 2年维保费用最高结算价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 262,648.33 |

如维保期间出现不在维修保养清单的维修项目，应以天猫、淘宝、京东旗舰店当日均价为准。结算时以天猫、淘宝、京东旗舰店当日均价结合成交供应商报价折扣率计算。

- 合同总价

本项目预算金额为人民币262,648.33元（其中维修材料费用最终结算金额不超过137,781.67元，人工费用最终结算金额不超过124,866.66元。）。成交折扣率为：_________%。

- 约定条款

1.乙方为甲方提供空气源热水系统维修保养服务，必须提供给甲方相关的维护服务。以保证甲方所指定的范围空气源热泵、水表保持正常工作。

2.承包方式：包工、包料、包质量、包采购及配送。

3.甲方日常需维保空气源热泵23台，水表596台，由乙方负责日常维护保养。

4.空气源热泵、水表及配件的正常损坏，需要更换，由乙方承担配件费用。不可抗力和人为原因导致空气热源泵、水表及配件损坏的除外。

5.维修时限

（1）乙方服务响应时间不超过1小时（自接到甲方报修信息时开始计算）。

（2）乙方接到甲方报修信息后，在工作日内，应24小时内到现场提供维保服务，一般故障在应6小时内排除。如遇节假日，乙方到现场维修时间可与甲方进行协调，由甲方根据紧急程度与乙方约定维修时间。

（3）重大故障问题排除时间不超过48小时，否则乙方应启动维修应急方案（措施）解决，如：采用人工手动运行热水系统制热的方式解决等，启动维修应急方案（措施）无法解决的特殊维修问题，由甲方与乙方双方另行约定解决。

6.维修标准

（1）维修后系统设备运行性能与原来（使用正常时）基本一致。

（2）维修后达到使用目的：达到热水系统正常运行，在原空气源系统（设备）基础上能正常使用热水。

（3）维修后经甲方工作人员以填写成交供应商提供的维修保养服务单的方式确认系统使用正常，维修保养服务单作为验收通过、付款凭证。

- 付款方式

1.结算货币：

本合同项下发生的一切价款、费用均以人民币结算及支付。服务费包括所有服务必需的维修保养费、管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修配件及材料费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。

结算金额（元）=“空气源热水系统维修保养清单”各配件、材料/各服务最高限价（元）×成交折扣率（%）。所有价格均为人民币，金额单位为元。

2.履约保证金：

乙方在合同签订后十五个工作日内向甲方支付合同金额5%的履约保证金。在乙方完成其合同全部义务后十五个工作日内，甲方一次性无息退还履约保证金。

履约保证金以银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方以银行保函形式缴纳履约保证金的，需向甲方提交不可撤销、见索即付的独立保函。

3.支付方式

维保费每年结算一次，每年维保结束（以甲方工作人员填写乙方提供的维修保养服务单确认系统使用正常时间为准），待甲方收到乙方提交的合法有效的等额发票与请款申请单后，甲方在15个工作日内一次性支付乙方本年维保费用。

- 验收标准

乙方在完成合同约定的全部维保服务且热水系统达到维修后使用目：达到热水系统正常运行，在原空气源系统（设备）基础上能正常使用热水。乙方向甲方出具维修保养服务单，甲方工作人员以填写乙方提供的维修保养服务单的方式确认热水系统使用正常，即验收通过。

如验收时发现使用配件、材料有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定的情况，甲方工作人员现场进行详尽记录，或由甲方工作人员和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏配件、材料的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 其他事项

1.未经甲方书面同意，乙方不得将本项目有关的任何内容泄露给任何第三方，不得将其用于履行本项目之外的其它用途，即使向与履行本项目有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。乙方具有保密义务。乙方不得对外泄露甲方的监管设施布局及监狱管理情况，不得向无关人员谈及监狱工作秘密。乙方要对因泄密而对甲方造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。乙方与甲方签订合同时另行签订保密协议。

2.乙方有以下行为并经甲方或有关监督管理部门调查属实的，甲方将扣除全部履约保证金，并立即与乙方解除相关合同：

（1）乙方弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应商资格的；

（2）乙方有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

（3）因乙方管理原因导致狱内发生监管安全事故的；

（4）甲方发现乙方为服刑人员传带物品，且造成重大社会不良影响的；

（5）乙方人员为服刑人员私传违禁品、违规品、危险品等违反监狱管理规定的；

（6）有其他违法违纪行为的。

3.乙方应按合同规定履行维保服务，否则甲方有权扣除乙方全部履约保证金并有权单方面终止合同，乙方应承担由此造成的甲方的全部经济损失。

- 违约条款和赔偿损失

1.乙方必须根据甲方要求按时提供维保服务。乙方未能按本合同规定的提供服务的，从逾期之日起每日按合同金额3‰的数额从乙方的履约保证金中扣除；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权解除双方之间的合同，要求乙方返还已收取的款项并支付违约金，违约金不足以弥补甲方经济损失的，甲方有权继续向乙方追索。

2.如未经甲方书面同意，乙方将合同项下的义务全部或部分转让给他人的，甲方有权单方面解除合同，乙方须返还甲方已支付的款项，甲方有权扣除其全部履约保证金。履约保证金不足抵偿甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

3.乙方提供的服务以及服务过程中提供的材料配件必须权属清楚，不存在任何形式的权利瑕疵，亦不得侵害他人的任何权利，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。如有任何第三方向甲方追索要求赔偿的，最终概由乙方负责承担。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

甲方：广东省江门监狱                   乙方：

签约代表：                                 签约代表：

地址：                                     地址：

电话：　　　                               电话：

签约日期：20  年   月   日                 签约日期：20  年    月    日

开户行：

账号：

第五部分

报 价 文 件 格 式

1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[货币单位：人民币元]

竞价供应商名称：                                        采购编号：GZSW24201FJ4018

| 序号 | 采购内容 | 统一折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省江门监狱罪犯热水系统 维修保养采购项目 |  |  |

注：1.本次项目需对所有内容进行报价，报价时，响应供应商在清单中“最高限价”的基础上，以统一折扣率（0＜统一折扣率≤100%）进行报价，结算单价=成交折扣率×“空气源热水系统维修保养清单”单价最高限价。且该折扣率必须为固定数值（即在系统中填报0到100之间的有效数值，无需填写单位%），不接受区间报价（如 10%～20%），否则按无效报价处理。本项目最终结算价为含税价，本项目报价范围已包括所有服务必需的维修保养费、管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修配件及材料费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。所有价格均为人民币，金额单位为元。

2.供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

2. 报价承诺函格式

报 价 承 诺 函

致：广东省江门监狱

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省江门监狱罪犯热水系统维修保养采购项目》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目的供货及服务能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

2.我方按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

3. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

4．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

6. 我方符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

7.我方不是联合体参加竞标，并承诺如获得成交，不将项目分包或转包；

8.我方与其他参与本项目的供应商不存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

联系电话：

传真：

日 期：

3.相关证明文件

#### 3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

#### 3.2供应商需提供的其他相关材料

注:以下资料均应按要求提供，如有缺漏将按无效报价处理。

①营业执照扫描件；

②供应商认为需要提供的其他相关材料。

4.竞价保证金

- 4.1以电汇、银行转账形式交纳保证金

（1）竞价保证金交纳凭证

致：广州顺为招标采购有限公司

（竞价供应商全称) 参加贵方组织的、竞价文件编号为的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

如：报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和竞价供应商公章的证明。

竞价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、竞价供应商报价时，应当按竞价文件要求交纳报价保证金。竞价保证金可以采用转账、银行汇款的形式交纳。

2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的竞价保证金。

3、竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户，供应商应准确填写下表《退保证说明》，以免影响保证金退还。

（2）退保证金说明

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为         （项目名称）          报价[竞价文件编号为：     ]所提交的保证金元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

竞价供应商（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，竞价供应商须保留下表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.